| LISTADO DE REPUESTO DE EQUIPOS DEL AREA ESTSTICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO | REPUESTO | CANTIDAD |  |
| CO2 FRACCIONADO PORTATIL | Tarjeta De Poder | 4 |  |
|  | Tubo De Co2 Fraccionado | 3 |  |
|  | Brushless DC | 5 |  |
| EQUIPO DE DEPILACION SOPRANO | Transistor Mofet (C2M0160120, 19N20C, RHRP8120) | 15 |  |
|  | Celdas Peltier Tecooler Ht027122 | 20 |  |
|  | Pilas De Diodo Laser (10 líneas) | 5 |  |
|  | Pantalla | 5 |  |
| EQUIPO DE DEPILACION TRIPLE ONDA | Tarjeta De Poder | 4 |  |
|  | Celdas Peltier Tec1-12706 Y Tecooler Ht027122 | 20 |  |
|  | Pantalla | 5 |  |
|  | Brushless DC | 5 |  |
|  | Pilas De Diodo Laser (5 líneas) | 5 |  |
| HIFU 12D | Transistor Mofet ( C2M0160120 , 19N200, RHRP8120) | 15 |  |
|  | Tarjeta De Poder | 4 |  |
|  | Conector Hembra Y Macho De Las Entradas | 20 |  |
| HIFU 12D PLUS | Tarjeta De Poder | 4 |  |
|  | Conector Hembra Y Macho De Las Entradas | 20 |  |
| HIFU 22D | Tarjeta De Poder | 4 |  |
|  | Conector Hembra Y Macho De Las Entradas | 20 |  |
| PICO SECOND | Pantalla | 5 |  |
| EMSCULP | Pantalla | 4 |  |